# Krokowa 14.02.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej realizuje operację pt.  Budowa świetlicy w miejscowości Kłanino mającą na celu rozwój infrastruktury kulturalnej i poprawę oferty kulturalno-rekreacyjnej w miejscowości Kłanino poprzez budowę obiektu pełniącego funkcję domu kultury, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.

W związku z powyższym Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia polegającego na wyposażeniu wraz z niezbędnym montażem, świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłanino zgodnie z poniższym zestawieniem:

# Zamówienie obejmuje:

| Zestawienie wyposażenia do dostawy i montażu w świetlicy w Kłaninie (gm. Krokowa) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Wymiary | Informacje | Ilość | cena netto za 1 szt. | cena netto razem | cena brutto |
| 1 | szafka dolna z 3 szufladami | 60 szer. x 82 wys. x 50 gł. | Meble wykonane z trwałej listwy z płyty MDF. Fronty z płyty MDF, kolor jasny szary, na nóżkach, bez cokołów | 1 |  |  |  |
| 2 | szafka dolna narożna z półkami | 90 szer./90 szer. x 85 wys.x 50 gł. | j.w | 1 |  |  |  |
| 3 | szafka dolna z drzwiczkami pod zlewozmywak | 80 szer. x 85 wys.x 50 gł. | wysokość ze zlewozmywakiem, j.w | 1 |  |  |  |
| 4 | szafka dolna z drzwiczkami | 80 szer.x82 wys. X 50 gł. | Meble wykonane z trwałej listwy z płyty MDF. Fronty z płyty MDF, kolor jasny szary, na nóżkach, bez cokołów | 1 |  |  |  |
| 5 | szafka dolna z drzwiczkami | 50 szer. x 82 wys. x 50 gł. | j.w. | 1 |  |  |  |
| 6 | szafka górna z półkami zamykana | 50 szer. x 60 wys. x 30 gł. | j.w. | 1 |  |  |  |
| 7 | szafka górna z półkami zamykana | 100 szer. 70 wys x 30 gł | j.w. | 1 |  |  |  |
| 8 | szafka górna z półkami zamykana | 80 szer. 70 wys. X 30 gł | j.w. | 1 |  |  |  |
| 9 | blat kuchenny na szafkowy | 410 dł. x 60 szr. x 3 wys. | Płyta laminowana, 3 cm grubości, kolor ciemno-szary | 1 |  |  |  |
| 10 | lodówka - chłodziarka | 185x60x60 | Poj. chłodziarki: 237 Poj. Zamrażalnika: 87 Roczne zużycie en. [kWh]: 260 bezszronowa, poziom hałasu [dB] 39 | 1 |  |  |  |
| 11 | kuchenka gazowo-elektryczna | 60 x 85 x 60 cm | Kuchenka gazowo-elektryczna, moc przyłączeniowa: 3,6 kW, klasa energetyczna: 230V, płyta grzewcza: gazowa, 4 palniki, dwuczęściowy żeliwny ruszt, piekarnik: elektyczny,pojemność: 77 litrów, grill, termoobieg, preferowany kolor:srebrny | 1 |  |  |  |
| 12 | okap kuchenny | głębokość: 45 średnica wylotu powietrza: 15 szerokość: 59,8 wysokość maksymalna: 102 wysokość minimalna: 69 | Okap kominowy o szerokości 59.8 cm, w klasie energetycznej D, sterowany za pomocą przycisków, 3 prędkości pracy, oświetlenie LED, wydajność maksymalna wynosi 420 m³/h. Praca w trybie pochłaniacza i wyciągu, filtr przeciwtłuszczowy - aluminiowy, filtr weglowy - opcjonalny | 1 |  |  |  |
| 13 | stół bankietowy składany | 180 cm dł x90 cm szer. | stół prostokątny, na czterech nogach, ze składanym stelażem metalowym, stopki z regulacją wysokości (0-20mm), obrzeże laserowe – laser edge, kolor orzech caravaggio | 5 |  |  |  |
| 14 | krzesło bankietowe | 90 cm wys. X 43,5 szer. , profil stalowy 20x20x1,2mm | stalowy profil, siedzisko i oparcie wykonane ze sprężystej pianki poliuretanowej, oparcie zaokrąglone, materiał zielony ze złotym pikowaniem, rama złota, waga 7 kg | 30 |  |  |  |
| 15 | stół ogrodowy | 70-75 cm x 160 cm | wykonany z drewna świerkowego, deska o grubości 6 cm, szlifowana, zabezpieczona środkiem ochronnym | 3 |  |  |  |
| 16 | ławka ogrodowa | 30-35 cm x 160 cm | wykonana z drewna świerkowego, deska o grubości 6 cm, szlifowana, zabezpieczona środkiem ochronnym | 6 |  |  |  |
| 17 | lustro łazienkowe | 70x50 wymiary z ramą | lustro wykonane ze szkła, rama tworzywo sztuczne, kolor ramy - szary. | 3 |  |  |  |
| 18 | dozownik mydła | wysokość - 280 mm szerokość - 100 mm głębokość - 100 mm | Materiał: stal nierdzewna, wykończenie: matowe, pojemność: 1 litr, montaż naścienny. Wyposażony w metalowy zamek i klucz, wygląd i materiały spójne z podajnikiem ręczników (komplet) | 2 |  |  |  |
| 19 | podajnik ręczników | wysokość - 270 mm szerokość - 270 mm głębokość - 120 mm | Materiał: stal nierdzewna, wykończenie: matowe, pojemność: 600 sztuk ręczników w składce ZZ, Wyposażony w metalowy zamek i klucz, wygląd i materiały spójne z dozownikiem mydła (komplet) | 2 |  |  |  |
| 20 | uchwyt na papier toalet | szerokość: 253 mm głębokość: 75 mm wysokość: 50 mm | materiał: znal, wykończenie: chrom montaż: za pomocą śrub (w zestawie) waga: 0,306 kg | 2 |  |  |  |
| suma |  |  |  |  |  |  |  |

# Zamawiający:

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej,

ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

e-mail:  kultra@kck.krokowa.pl ,  http:// www.kck.krokowa.pl

# Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Kłanino (dz. 55/7) wraz z montażem wyposażenia, wymienionego w punkcie nr 1

  - Wyposażenie powinno być nowe i objęte gwarancją producenta, której okres obowiązywania należy podać w ofercie.

# Termin realizacji zamówienia:

4.1 Do 30.04.2019 r. po wcześniejszym porozumieniu z Zamawiającym

# Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być:

- sporządzona przez osobę do tego upoważnioną,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę

# Opis sposobu obliczania ceny

6.1 Cenę należy podać dla każdego przedmiotu zamówienia netto/brutto zgodnie z załącznikiem.

# Kryteria oceny ofert:

  - Cena   -  100%

# Miejsce i termin składania ofert:

  - Ofertę należy dostarczyć do dnia 28.02.2020 r.(do godz. 14:00) r. na adres: Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres kultura@kck.krokowa.pl

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  - Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

# Zamiana zapytania ofertowego:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.